ООО «Росмедбио»

РФ, 195269, Санкт-Петербург, а/я 25

тел/факс: (812) 640-44-50

www.rosmedbio.ru

E-mail: info@rosmedbio.ru

ПАСПОРТ

Калия ацетат

Производитель: AppliChem

Молекулярный вес: 98,15

Формула: С2Н3КО2

Годен до: январь 2018 г.

Условия хранения: при комнатной  температуре

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА

| Наименование показателя | Норма | Результаты анализа |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид | Белый порошок | Соответствует |
| Минимальное содержание основного вещества, % | Не менее 99,0 | 99,67 |
| Хлориды, % | Не более 0,005 | Менее 0,005 |
| Сульфаты, % | Не более 0,001 | Менее 0,001 |
| Нитраты, % | Не более 0,005 | Менее 0,005 |

Ген. директор                                                                                        Горностаев В.С.