ООО «Росмедбио»

РФ, 195269, Санкт-Петербург, а/я 25

тел/факс: (812) 640-44-50

www.rosmedbio.ru

E-mail: info@rosmedbio.ru

ПАСПОРТ

Рибофлавин

Производитель: Panreac

Назначение: для аналитики

Годен до: октябрь 2018 г.

Условия хранения: при комнатной  температуре

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА

| Наименование показателя | Норма | Результаты анализа |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид | Кристаллический порошок желтый или оранжево-желтый | Оранжево-желтый порошок |
| Фотометрический анализ | 98.0-102.0% (сухое вещ-во) | 99.8%(сухое вещ-во) |
| Сульфатная зольность | <0.1% | 0.05% |
| Потери при сушке | <1.5% | 0.7% |
| Максимальн. Неуточненн. примесь | <0.10% | <0.10% |

Ген. директор                                                                                        Горностаев В.С.