ООО «Росмедбио»

РФ, 195269, Санкт-Петербург, а/я 25

тел/факс: (812) 640-44-50

www.rosmedbio.ru

E-mail: info@rosmedbio.ru

ПАСПОРТ

Реагент для трансфекции клеток AppliFect LowTox

Производитель: Applichem

Объем: 200 мкл

Годен до: июнь 2017 г.

ОПИСАНИЕ

AppliFect LowTox – реагент для липосомо-опосредованной трансфекции клеток млекопитающих. AppliFect LowTox совместим с большинством клеточных линий, обладает высокой эффективностью трансфекции, практически не проявляет цитотоксичности, не ингибируется сывороткой. AppliFect LowTox успешно применяется при работе с чувствительными клеточными линиями.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Назначение | Для клеточной биологии |
| --- | --- |
| Количество трансфекций на 200 мкл реагента | ~100 (при использовании24-х луночных планшетов) ~40 (при использовании 6-ти луночных планшетов) |
| Условия хранения: | При -20°C |
| Условия транспортировки: | При температуре окружающей среды, при получении заморозить |

Ген.директор                                                                                      Горностаев В.С.