| АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ на таблетки карбонат-бикарбонатного буфера Серия № 030 Годен до 02. 2019 г. Изготовитель: ООО «Росмедбио» | АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ на таблетки карбонат-бикарбонатного буфера Серия № 030 Годен до 02. 2019 г. Изготовитель: ООО «Росмедбио» |
| --- | --- |
| № Показатель Нормируемые показатели Результаты анализа 1. Внешний вид Таблетки белого цвета Соответствует 2. Технические характеристики 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. Исходные материалы Натрий двууглекислый Натрий углекислый Натрий хлористый ГФ Х ст.430 ГОСТ 83-79 ФС 42-2572-95 Соответствует Соответствует Соответствует 2.2. Средняя масса таблеток, г 1,0±0,05 Соответствует 2.3. РН раствора 1 таблетки в 10 мл дистиллированной воды при 25° С 9,6+0,1 Соответствует 2.4. Время растворения при перемешивании мин. не более 30 Соответствует | № Показатель Нормируемые показатели Результаты анализа 1. Внешний вид Таблетки белого цвета Соответствует 2. Технические характеристики 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. Исходные материалы Натрий двууглекислый Натрий углекислый Натрий хлористый ГФ Х ст.430 ГОСТ 83-79 ФС 42-2572-95 Соответствует Соответствует Соответствует 2.2. Средняя масса таблеток, г 1,0±0,05 Соответствует 2.3. РН раствора 1 таблетки в 10 мл дистиллированной воды при 25° С 9,6+0,1 Соответствует 2.4. Время растворения при перемешивании мин. не более 30 Соответствует |
| Заключение: Соответствует нормируемым показателям Дата выдачи паспорта 19.02. 2016 г. Ген. директор В.С.Горностаев | Заключение: Соответствует нормируемым показателям Дата выдачи паспорта 19.02. 2016 г. Ген. директор В.С.Горностаев |