ООО «Росмедбио»

РФ, 195269, Санкт-Петербург, а/я 25

тел/факс: (812) 670-88-57, -58, -65, -92

www.rosmedbio.ru

E-mail: info@rosmedbio.ru

ПАСПОРТ

Акриламид 4 К

Производитель: AppliChem

Молекулярный вес: 71,08

Формула: С3Н5 NO

Годен до: ноябрь 2018 г.

Условия хранения: при температуре 2–8 0С

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА

| Наименование показателя | Норма | Результаты анализа |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид | Белый кристаллический порошок | Соответствует |
| Минимальное содержание основного вещества, % | Не менее 99,9 | 99,95 |
| рН (10 %; 0.1М NaCl; 200С) | 5,0 - 7,0 | 5,52 |

Ген. директор                                                                                         Горностаев В.С.