ООО «Росмедбио»

РФ, 195269, Санкт-Петербург, а/я 25

тел/факс: (812) 670-88-57, -58, -65, -92

www.rosmedbio.ru

E-mail: info@rosmedbio.ru

ПАСПОРТ

Аммония сульфат

Производитель: AppliChem

Молекулярный вес: 132,14

Формула: Н8N2О4S

Назначение: для молекулярной биологии

Годен до: январь 2018 г.

Условия хранения: при комнатной  температуре

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА

| Наименование показателя | Норма | Результаты анализа |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид | Белый кристаллический порошок или бесцветные кристаллы | Белый кристаллический порошок |
| Минимальное содержание основного вещества, % | Не менее 99,0 | 99,6 |
| рН (5 % ; Н2О) | 5,0 – 6,0 (200С) | 5,02 (200С) |
| Хлориды, % | Не более 0,002 | Менее 0,002 |
| Нитраты, % | Не более 0,002 | Менее 0,002 |
| Фосфаты, % | Не более 0,0005 | Менее 0,0005 |
| As, % | Не более 0,0005 | Менее 0,0005 |
| Тяжёлые металлы (в пересчёте на свинец), % | Не более 0,001 | Менее 0,001 |

Ген. директор                                                                                        Горностаев В.С.