ООО «БиолоТ»

РФ, 191028, Санкт-Петербург, а/я 25
             тел./факс: (812) 640-44-50

E-mail: info@biolot.ru

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 24 – 02 Наименование продукции по НТД: Сыворотка крови крупного рогатого скота для бактериологических работ жидкая, стерильная Номер серии: Б-24-02 RВ Объем серии, л: 92 Объем продукции во флаконе, мл: Кат. № 1.1.2.2.3. – 200 ПЭТ Кат. № 1.1.2.3.2. – 100 ПЭТ Кат. № 1.1.2.3.3. – 100 стекло Дата изготовления продукции: 23.04.24 Срок годности: 5 лет при температуре от -10 до -20º С Испытания (анализы) проведены по ТУ 9385-007-13175637-2008 Дата испытаний (анализов); Наименование показателей (ед. измерения); Требования нормативной документации; Результаты испытаний. 23.04.24; Внешний вид; Прозрачная жидкость от соломенно-желтого до красновато-оранжевого цвета. При хранении допускается появление слабой опалесценции и незначительного хлопьевидного осадка, разбивающегося при встряхивании; Соответствует. 26.04.24; Подлинность; Образование четкого кольца преципитации в течение не более 7 минут в разведении 1:1000; Соответствует. 26.04.24; Прозрачность (ед. оптич. плотности); Не более 0,45; 0,283. 26.04.24; рН; От 7,4 до 8,2; 7,46. 26.04.24; Белок, (г/л); От 60,0 до 80,0; 66,91. 24.04.24; Гемоглобин, (г/л); Не более 0,8; 0,564. 24.04.24-08.05.24; Стерильность; Препарат должен быть стерильным; Соответствует. 24.04.24-15.05.24; Стерильность; Препарат не должен содержать микоплазм и вирусов; Соответствует. 24.04.24-02.05.24; Специфическая активность; Сыворотка не должна препятствовать выявлению токсигенных штаммов Corynebacterium diphtheriae mitis с образованием неспецифических полос преципитации.; Соответствует. 23.04.24; Упаковка; Согласно НД; Соответствует. 23.04.24; Маркировка; Согласно НД; Соответствует. Заключение: _______________Соответствует требованиям ТУ________________ Начальник ОБТК Невешкина П.С. «15» мая 2024 г.