ООО «БиолоТ»

РФ, 195269, Санкт-Петербург, а/я 25
        тел./факс: (812) 640-44-50

E-mail: info@biolot.ru

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 24 – 72 Наименование продукции по НТД: Сыворотка крови лошади жидкая стерильная Номер серии: Л-24-09 Объем серии, л: 78 Объем продукции во флаконе, мл: Кат. № 1.1.5.7. – 100 ПЭТ Дата изготовления продукции: 01.10.24 Срок годности: 5 лет при температуре от – 10 до – 20 0 С Испытания (анализы) проведены по ТУ 9385-009-13175637-2008 Наименование показателей (ед. измерения); Требования нормативной документации; Результаты испытаний. Внешний вид; Прозрачная жидкость желтовато-оранжевого цвета. При хранении допускается изменение цвета до коричневатого; появление опалесценции, помутнения и мелкодисперсного осадка, разбивающегося при встряхивании.; Соответствует. Подлинность; Образование четкого кольца преципитации в течение не более 5 минут в разведении 1:1000; Соответствует. Прозрачность (ед. оптич. плотности); Не более 0,45; 0,342. рН; От 7,0 до 8,5; 7,4. Белок, (г/л); От 50,0 до 86,0; 64,39. Гемоглобин, (г/л); Не более 0,5; 0,453. Стерильность; Препарат должен быть стерильным; Соответствует. Стерильность; Препарат не должен содержать микоплазм и вирусов; Соответствует. Дополнительно, сыворотка проверена на токсигенность и может быть использована для бактериологических работ. Начальник ОБТК Невешкина П.С. «28» октября 2024 г.